РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОСЕЛОК ПОНАЗЫРЕВО

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

« 22 » октября 2015г. № 183

Об исключении из списка пожарных

водозаборов, находящихся на территории

городского поселения п. Поназырево

неисправных гидрантов.

На основании протокола заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности при администрации городского поселения поселок Поназырево № 4 от 21 октября 2015 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Исключить из списка пожарных водозаборов неисправные гидранты в количестве 5 единиц, согласно протокола (Приложение № 1).

2. Специалисту по благоустройству и ЖКХ администрации городского поселения п. Поназырево Комарову Е.А. сообщить о данном решении в комиссию ГО и ЧС, ТОНД, 29 ПЧ ФГКУ Поназыревского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию на интернет – сайте городского поселения п. Поназырево и в информационном издании «Наша жизнь».

Глава городского поселения А.А. Тихомиров

поселок Поназырево

Приложение № 1

к Постановлению

№ 183 от 22.10.2015 года

**ПРОТОКОЛ № 4**

**заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности**

**при администрации городского поселения поселок Поназырево**

от 21 октября 2015 года

**Присутствовали:**

Председатель комиссии - глава администрации поселения Тихомиров А.А.

Зам. председателя комиссии - зам. главы администрации Собровина Г. Н.

Секретарь комиссии - специалист по общим вопросам Смирнова С.А.

Члены комиссии:

Специалист по благоустройству и ЖКХ - Комаров Е. А.

Зам. председателя Совета депутатов поселения – Смирнова Л.А.

Директор МУП «Коммунальник» - Черепов И. А.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. Об исключении из списка пожарных водоисточников, находящихся на территории городского поселения посёлок Поназырево, неисправных гидрантов.

Заслушали и обсудили доклад Комарова Е.А. – специалиста по благоустройству и ЖКХ городского поселения, зам. председателя комиссии – Собровину Г.Н.:

На территории городского поселения 3 гидранта в результате длительной эксплуатации водопроводных сетей пришли в негодность и были демонтированы в период 2012-2014 годов и 2 гидранта имеют постоянные протечки воды и ремонту не подлежат. Водозабор из них для целей пожаротушения невозможен. В связи с этим предлагается исключить из списка следующие гидранты:

* ул. Школьная, д. 3 – прогнила подводящая труба, постоянно затоплен колодец;
* ул. Пролетарская, д. 11(здание бывшей сберкассы) – нет в наличии;
* пересечение пр – та Шатрова и ул. Калинина – нет в наличии;
* пересечение пр – та Шатрова и ул. Крупская – нет в наличии;
* пр – т Шатрова, д.6а – низко расположен стояк, невозможно подключение;

**Решили:**

1. Исключить из списка пожарных водоисточников, находящихся на территории городского поселения посёлок Поназырево данные гидранты.

2. Комарову Е.А. - специалисту по благоустройству и ЖКХ администрации городского поселения:

* сообщить о данном решении в комиссию ГО и ЧС, ТОНД, 29 ПЧ ФГКУ Поназыревского района;

Председатель комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.А.Тихомиров

Секретарь комиссии \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.А. Смирнова